ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 02/2021

Εγκατάσταση τηλεχειρισμού (ripple control) σε συστήματα net-metering και net-billing

Όπως είναι γνωστόν σε εγκαταστάσεις Φωτοβολαταϊκών (ΦΒ) Συστημάτων πέραν των 7,14kW εγκαθίσταται σύστημα τηλεχειρισμού (ripple control) για τις ανάγκες διαχείρισης του Ηλεκτρισμού μέσω του Συστήματος Τηλεχειρισμού Φορτίου (ΣΤΗΦΟΡ).

Επειδή το τελευταίο διάστημα εγκαθίστανται συστήματα net-metering και net-billing πέραν των 7,14kW, άρχισε να εφαρμόζεται η πιο πάνω πρόνοια και στις περιπτώσεις αυτές.  Το τέλος που θα χρεώνεται για την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για το σκοπό αυτό ανέρχεται στα €57,02+ΦΠΑ και θα τυγχάνει αναθεώρησης μέσα στα πλαίσια της εγκεκριμένης πολιτικής χρέωσης και της συνεπακόλουθης διαδικασίας αναθεώρησης του κοστολογίου του δικτύου Διανομής.

09/04/2021