ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 01/2021

Εγκατάσταση Τριφασικών Μετατροπέων Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Συστημάτων Net-metering σε Τριφασικές Εγκαταστάσεις

Από το Μάρτιο του 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή, με βάση απόφαση της ΡΑΕΚ (28/2020), ο νέος τρόπος χρέωσης του κόστους χρήσης δικτύου στις εγκαταστάσεις ιδιοκατανάλωσης (net-metering και net-billing).

Ο νέος αυτός τρόπος σκοπό έχει την προώθηση της ιδιοκατανάλωσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ως εκ τούτου, έχει τερματιστεί η πάγια χρέωση ανά kW εγκατεστημένης Φωτοβολταϊκής Παραγωγής και αντί αυτού εφαρμόζεται η χρέωση κόστους χρήσης δικτύου ανά kWh που εισάγεται στην εγκατάσταση από το δίκτυο Διανομής.  Στις περιπτώσεις μονοφασικών ΦΒ συστημάτων που εγκαθίστανται σε τριφασικές εγκαταστάσεις, λόγω συνδεσμολογίας, η ιδιοκατανάλωση είναι μικρότερη, αφού μέρος της παραγόμενης από το ΦΒ ενέργειας διοχετεύεται μόνο στη μία φάση του φορτίου της εγκατάστασης και η υπόλοιπη στο δίκτυο.  Συνεπώς χάνεται η ευκαιρία για ιδιοκατανάλωση στα φορτία των άλλων δύο φάσεων.

Με βάση τα πιο πάνω, από 1/8/2021 καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση και χρήση τριφασικών μετατροπέων σε τριφασικές εγκαταστάσεις.  Εξαίρεση αποτελούν ΦΒ Συστήματα ισχύος 2kW και κάτω, όπου μπορεί να εγκαθίσταται μονοφασικός μετατροπέας.

09/04/2021